## Адрес
Прайс-лист на октябрь 2022
поставщик "Опытные приборы"
производитель НИЛ ТЭ НГТУ/ "Опытные приборы"
Перейти:
1 | Отдельные блоки, стенды и прочее
2 | Физика
3 | Электротехника
4 | Физические основы электроники
5 | Электрорадиоматериалы
6 | Основы электроники
7 | Электрические машины и основы электропривода
8 | Радиотехнические системы
Цены со склада в г. Новосибирске
При заказе более 5 комплексов одного наименования – скидка 5%
Срок изготовления 60-120 дней с момента предоплаты.
Доставка транспортными компаниями: Деловые линии, СДЭК и другие
Возможен выезд специалиста для монтажа оборудования, с проведением семинара по методике проведения лабораторных работ
Принимаем заказы на разработку индивидуальных блоков и стендов с объектами исследования.
Осуществляем техническое обслуживание, модернизацию и реставрацию уже поставленного оборудования.
Электронная почта: info@opprib.ru
Сайт: http://www.opprib.ru
Шевченко Алексей Анатольевич
630084, г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, дом № 11, кв. 194
тел. 8-913-914-5981
Банковские реквизиты:
ИНН 5401287705, КПП 540101001
Р/с 40702810101000006638
Банк "Левобережный (ПАО)
К/с 30101810100000000850 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045 004 850

## Блоки
| Оборудование, производимое ООО "Опытные приборы" совместно с НИЛ ТЭ НГТУ | На главную
№ | Название | Цена с НДС
1 | Генератор звуковых частот ЗГ1 | 16020
2 | Генератор напряжений ГН1 (для физики) | 16980
3 | Генератор напряжений ГН2 (для электротехники) | 18000
4 | Генератор напряжений ГН3 (для физических основ электроники) | 16980
5 | Генератор напряжений ГН4 (для физики) | 13020
6 | Генератор напряжений ГН6 (15В, 2А - аналог источников Б5-хх) | 19500
7 | Генератор напряжения высоковольтный ГНВ1 | 75000
8 | Измерительная камера ИК2-1 для определения пробойных напряжений воздуха с различной конфигурацией электродов (совместно с ГНВ1) | 13980
9 | Генератор напряжения высоковольтный ГНВ2 (аналог ВИДН-30) | 18960
10 | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960
11 | Осциллограф ОЦЛ2 | 72000
12 | Измеритель многофункциональный ИМФ1 | 28500
13 | Регистратор теплового излучения двухчастотный РТИ1 | 24720
14 | Секундомер электронный СЭ1 | 13020
15 | Генератор испытательных сигналов БЛ2 | 15960
16 | Лазерный источник для демонстраций ЛД1 | 19500
17 | Набор дифракционных объектов 1 | 13980
18 | Набор дифракционных объектов 2 | 12000
19 | Блок БЛ3 «Измеритель временного положения импульсного сигнала» | 30000
20 | Измеритель электропроводности ИЭП1 | 51960
21 | Измерительная камера ИК1-1 для измерения сопротивления металлических и полупроводниковых образцов (совместно с ИЭП1) | 4020
22 | Измерительная камера ИК1-2 для измерения сопротивления диэлектрических образцов (совместно с ИЭП1) | 4020
23 | Измеритель индуктивности и ёмкости ЛСМ1 | 55980
24 | Измерительная камера ИК1-3 для исследования диэлектрических свойств материалов (совместно с ЛСМ1) | 4020
25 | Измерительная камера ИК1-4 для исследования магнитных свойств материалов (совместно с ЛСМ1) | 4020
26 | Измеритель статических характеристик ИСХ1 | 60000
27 | Стенд РМ01 "Петля гистерезиса ферромагнетика" | 13500
28 | Стенд РМ02 "Петля гистерезиса сегнетоэлектрика-2" (совместно с ИСХ1) | 16500
29 | Стенд ОК1 и источник питания ИПС1 | 60000
30 | Стенд ТТ01 "Твердое тело 1" (совместно с ГНх) | 19980
31 | Стенд ТТ02 "Твердое тело 2" (ФОЭ, совместно с ГНх) | 19980
32 | Стенд ТТ03 "Твердое тело 3" (совместно с ИСХ1) | 18720
33 | Стенд СЭ01 "Петля гистерезиса сегнетоэлектрика-1" (совместно с ГНх) | 18000
34 | Стенд ЭМ01 "Электричество и магнетизм" | 15000
35 | Стенд ЭТ01 "Электротехника" | 15000
36 | Стенд ЭТ02 "Электротехника" | 15000
37 | Стенд ЭЛ01 (ФОЭ, совместно с ГН3) | 15720
38 | Стенд ЭЛ02 "Тиристоры" | 15000
39 | Стенд ОЭ01 "Источники питания" | 16500
40 | Стенд ОЭ02 "Усилители на биполярных транзисторах" | 16500
41 | Стенд ОЭ03 "Операционный усилитель" | 19980
42 | Стенд ЭХ01 "Эффект Холла" | 21000
43 | Электролитическая ванна для исследования электрических полей с объектами исследования | 4020
44 | Соединительный проводник | 180
45 | Кабель для осциллографа «BNC-Ш4» | 720
46 | Механический блок БМ1 | 48480
47 | Механический блок БМ2 | 52980
48 | Механический блок БМ3 (Баллистический полет пули) | 7980
49 | Механический блок БМ4 (струна, совместно с ЗГ1) | 4980
50 | Механический блок БМО1 (Оптика) | 60000
51 | Электронный блок ОВ1 | 30000
52 | Блок питания асинхронного двигателя БПА1 | 63960
53 | Блок питания двигателя постоянного тока БПП1 | 42000
54 | Машинный агрегат МА1-АП (двигатели: асинхронный, постоянного тока) | 42000
55 | Блок питания трансформатора БПТ1 | 45000
56 | Набор демонстрационных объектов по электростатике | 30000
57 | Кабель-конвертер RS232/485 | 1980
58 | Блок определения удельного заряда электрона ЕМ1/1 | 37500
59 | Блок определения удельного заряда электрона ЕМ1/2 | 37500
60 | Цифровой обнаружитель сигналов ЦОС1 | 37500
61 | Многоканальная система связи МСС1 | 30000
62 | БЛТ1 - блок для изучения газовых законов | 48000
63 | БЛТ2 - блок для определения Cp/Cv и средней длины свободного пробега молекул воздуха | 72000
| Прочее оборудование | На главную
№ | Название | Цена с НДС
1 | Фильтр сетевой | 480
2 | Осциллограф Мегеон 15022 или аналог | 80400
| Мебель | На главную
№ | Название | Цена с НДС
1 | Стол лабораторный СЛ1 | 15000

## Физика
| Модульные учебные комплексы |  |  | На главную
Дисциплина: Общая физика
| Настольные комплексы |  | Цена с НДС | Итого с НДС
1 | МУК-М1 | Механический блок БМ1 | 48480 | 61500
| “Механика 1” | Секундомер электронный СЭ1 | 13020
2 | МУК-М2 | Механический блок БМ2 | 52980 | 66000
| “Механика 2” | Секундомер электронный СЭ1 | 13020
3 | “Механика 3” | Механический блок БМ3 (Баллистический полет пули) | 7980 | 7980
4 | МУК-ЭМ1 | Генератор звуковых частот ЗГ1 | 16020 | 74340
| “Электричество и магнетизм 1” | Генератор напряжений ГН1 (для физики) | 16980
|  | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960
|  | Стенд ЭМ01 "Электричество и магнетизм" | 15000
|  | Электролитическая ванна для исследования электрических полей с объектами исследования | 4020
|  | Соединительный проводник * 16 шт. | 2880
|  | Фильтр сетевой | 480
5 | МУК-ЭМ2 | Генератор звуковых частот ЗГ1 | 16020 | 154740
| “Электричество и магнетизм 2” | Генератор напряжений ГН1 (для физики) | 16980
|  | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960
|  | Стенд ЭМ01 "Электричество и магнетизм" | 15000
|  | Электролитическая ванна для исследования электрических полей с объектами исследования | 4020
|  | Соединительный проводник * 16 шт. | 2880
|  | Осциллограф Мегеон 15022 или аналог | 80400
|  | Фильтр сетевой | 480
6 | МУК-ТТ1 | Генератор напряжений ГН4 (для физики) | 13020 | 74880
| “Твердое тело 1” | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960
|  | Стенд ТТ01 "Твердое тело 1" (совместно с ГНх) | 19980
|  | Стенд ЭХ01 "Эффект Холла" | 21000
|  | Соединительный проводник * 8 шт. | 1440
|  | Фильтр сетевой | 480
7 | МУК-ТТ2 | Измеритель статических характеристик ИСХ1 | 60000 | 78900
| “Твердое тело 2” | Стенд ТТ03 "Твердое тело 3" (совместно с ИСХ1) | 18720
|  | Соединительный проводник * 1 шт. | 180
8 | МУК-ОК | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960 | 105600
| “Квантовая оптика” | Регистратор теплового излучения двухчастотный РТИ1 | 24720
|  | Стенд ОК1 и источник питания ИПС1 | 60000
|  | Соединительный проводник * 8 шт. | 1440
|  | Фильтр сетевой | 480
9 | МУК-ОВ | Механический блок БМО1 (Оптика) | 60000 | 90000
| “Волновая оптика” | Электронный блок ОВ1 | 30000
10 | МУК-МФТ | БЛТ1 - блок для изучения газовых законов | 48000 | 120000
| “Молекулярная физика и термодинамика” | БЛТ2 - блок для определения Cp/Cv и средней длины свободного пробега молекул воздуха | 72000
11 | УДК-ЭС1 “Электростатика” | Генератор напряжения высоковольтный ГНВ2 (аналог ВИДН-30) | 18960 | 48960
|  | Набор демонстрационных объектов по электростатике | 30000
12 | УДК-ОВ1 | Лазерный источник для демонстраций ЛД1 | 19500 | 33480
| “Волновая оптика” | Набор дифракционных объектов | 13980
13 | УДК-ОВ2 “Волновая оптика” | Лазерный источник для демонстраций ЛД1 | 19500 | 31500
| (для школ) | Набор дифракционных объектов 2 | 12000
14 | Дополнительный блок расширения | Стенд СЭ01 "Петля гистерезиса сегнетоэлектрика-1" (совместно с ГНх) | 18000
15 | Дополнительный блок расширения | Стенд РМ01 "Петля гистерезиса ферромагнетика" | 13500
16 | Дополнительный блок расширения | Блок определения удельного заряда электрона ЕМ1/1 | 37500
17 | Дополнительный блок расширения | Блок определения удельного заряда электрона ЕМ1/2 | 37500
18 | Дополнительный блок расширения | Механический блок БМ4 (струна, совместно с ЗГ1) | 4980
19 | Дополнение | Генератор напряжений ГН6 (15В, 2А - аналог источников Б5-хх) | 19500
20 | Дополнение | Стол лабораторный СЛ1 | 15000
Работы выполняемые на комплексе МУК-М1
1 | Измерение скорости пули с помощью баллистического маятника
2 | Определение момента инерции маятника Обербека
3 | Определение момента инерции тела и оценка момента сил трения
4 | Математический маятник
5 | Физический маятник
Работы выполняемые на комплексе МУК-М2
1 | Неупругое соударение шаров
2 | Упругое соударение шаров
3 | Движение связанных тел
4 | Определение коэффициента трения-скольжения
5 | Определение коэффициента трения покоя
6 | Проверка законов динамики поступательного движения
7 | Скатывание тела с наклонной плоскости
8 | Машина Атвуда
9 | Изучение законов сохранения при вращательном движении
Работы выполняемые на механическом блоке БМ3
1 | Блок позволяет изучить движение тела в поле силы тяжести
Работы выполняемые на комплексе МУК-ЭМ1 (с дополнительным осциллографом), МУК-ЭМ2
1 | Исследование электростатического поля
2 | Методы измерения электрического сопротивления
3 | Исследование характеристик источника ЭДС
4 | Законы Ома и Кирхгофа
5 | Методы измерения электроёмкости конденсаторов |  | (ЭМ2, с осциллографом)
6 | Изучение петли гистерезиса и измерение параметров ферромагнетика |  | (ЭМ2, с осциллографом)
7 | Определение индуктивности соленоида |  | (ЭМ2, с осциллографом)
8 | Взаимная индукция |  | (ЭМ2, с осциллографом)
9 | Цепи переменного тока. Реактивные сопротивления
10 | Изучение сложения колебаний |  | (ЭМ2, с осциллографом)
11 | Свободные электромагнитные колебания |  | (ЭМ2, с осциллографом)
12 | Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре |  | (ЭМ2, с осциллографом)
Работы выполняемые на комплексе МУК-ТТ1
1 | Определение ширины запрещённой зоны полупроводника
2 | Электропроводность полупроводников
3 | Электропроводность металла
4 | Свойства p-n перехода
5 | Пробой p-n перехода
6 | Контакт металл-полупроводник
7 | Эффект Холла в примесных полупроводниках
Работы выполняемые на комплексе МУК-ТТ2
1 | Исследование ВАХ полупроводника, при различных температурах
2 | Исследование ВАХ металла, при различных температурах
3 | Исследование ВАХ диода, при различных температурах
4 | Исследование ВАХ стабилитрона, при различных температурах
5 | Исследование ВАХ диода Шоттки, при различных температурах
Работы выполняемые на комплексе МУК-ОК
1 | Измерение температуры и интегрального коэффициента излучения тела методом спектральных отношений
2 | Внешний фотоэффект
3 | Внутренний фотоэффект
4 | Фотодиод
5 | Контактная разность потенциалов
6 | Распределение электронов по скоростям при термоэлектронной эмиссии
Работы выполняемые на комплексе МУК-ОВ
1 | Интерференция света от двух источников
2 | Дифракция лазерного излучения
3 | Поляризация света (Угол Брюстера, закон Малюса)
4 | Двулучепреломление (четвертьволновая пластинка)
5 | Измерение температуры и интегрального коэффициента излучения тела методом спектральных отношений
Список демонстраций на УДК-ЭС1
1 | Силовые линии плоского конденсатора
2 | Силовые линии точечных зарядов
3 | Силовые линии коаксиального конденсатора
4 | Силовые линии металлического тела с выпуклостью и впадиной
5 | Силовое взаимодействие зарядов
6 | Вращение колеса Франклина
Список демонстраций на УДК-ОВ1
1 | Интерференция света от двух источников (на поворотных объектах)
2 | Дифракция лазерного излучения (на поворотных объектах)
3 | Закон Малюса
Список демонстраций на УДК-ОВ2
1 | Интерференция света от двух источников
2 | Дифракция лазерного излучения
3 | Закон Малюса
Работы выполняемые на блоке определения удельного заряда электрона ЕМ1/1
1 | Определения удельного заряда электрона в продольном магнитном поле с помощью ЭЛТ
2 | Определение скорости электрона
Работы выполняемые на блоке определения удельного заряда электрона ЕМ1/2
1 | Определения удельного заряда электрона в поперечном магнитном поле с помощью ЭЛТ

## Электротехника
| Модульные учебные комплексы |  |  | На главную
Дисциплина: Электротехника
| Настольные комплексы |  | Цена с НДС | Итого с НДС
1 | МУК-ЭТ1 | Генератор звуковых частот ЗГ1 | 16020 | 116280
| “Электротехника 1” | Генератор напряжений ГН2 (для электротехники) | 18000
|  | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960
|  | Измеритель многофункциональный ИМФ1 | 28500
|  | Стенд ЭТ01 "Электротехника" | 15000
|  | Стенд ЭТ02 "Электротехника" | 15000
|  | Соединительный проводник * 24 шт. | 4320
|  | Фильтр сетевой | 480
2 | МУК-ЭТ2 | Генератор звуковых частот ЗГ1 | 16020 | 196680
| “Электротехника 2” | Генератор напряжений ГН2 (для электротехники) | 18000
|  | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960
|  | Измеритель многофункциональный ИМФ1 | 28500
|  | Стенд ЭТ01 "Электротехника" | 15000
|  | Стенд ЭТ02 "Электротехника" | 15000
|  | Соединительный проводник * 24 шт. | 4320
|  | Осциллограф Мегеон 15022 или аналог | 80400
|  | Фильтр сетевой | 480
3 | МУК-ЭТ1-У1 | Генератор напряжений ГН2 (для электротехники) | 18000 | 65820
| сокращённый вариант | Измеритель многофункциональный ИМФ1 | 28500
| для филиалов имеющих | Стенд ЭТ01 "Электротехника" | 15000
| МУК-ЭМ2 | Соединительный проводник * 24 шт. | 4320
4 | МУК-ЭТ2-У1 | Генератор напряжений ГН2 (для электротехники) | 18000 | 146220
| сокращённый вариант | Измеритель многофункциональный ИМФ1 | 28500
| для филиалов имеющих | Стенд ЭТ01 "Электротехника" | 15000
| МУК-ЭМ1 | Осциллограф Мегеон 15022 или аналог | 80400
|  | Соединительный проводник * 24 шт. | 4320
5 | Дополнение | Стол лабораторный СЛ1 | 15000
Работы выполняемые на комплексе МУК-ЭТ1 (с дополнительным осциллографом), МУК-ЭТ2
1 | Элементы электрических цепей постоянного тока
2 | Исследование электрической цепи источника ЭДС
3 | Простейшие линейные цепи постоянного тока
4 | Элементы электрических цепей синусоидального тока тока
5 | Исследование простейших линейных цепей в частотной области
6 | Пассивный линейный двухполюсник в цепи синусоидального тока
7 | Исследование фазовращающей электрической цепи синусоидального тока
8 | Исследование последовательного колебательного контура
9 | Исследование параллельного колебательного контура
10 | Исследование линейных электрических цепей с индуктивно связанными катушками
11 | Исследование переходных процессов в цепях с одним реактивным элементом
12 | Исследование переходных процессов в цепях с двумя реактивными элементами
13 | Пассивный четырехполюсник в цепи синусоидального тока
14 | Исследование простейших цепей несинусоидального тока
15 | Исследование нелинейной катушки индуктивности
16 | Исследование нелинейной цепи с полупроводниковым диодом
17 | Исследование трехфазных цепей с нагрузкой, соединенной звездой
18 | Исследование трехфазных цепей с нагрузкой, соединенной треугольником

## ФОЭ
| Модульные учебные комплексы |  |  | На главную
Дисциплина: Физические основы электроники
| Настольные комплексы |  | Цена с НДС | Итого с НДС
1 | МУК-ФОЭ1 | Генератор напряжений ГН3 (для физических основ электроники) | 16980 | 125640
|  | Амперметр-вольтметр АВ1 * 2 шт. | 37920
|  | Генератор испытательных сигналов БЛ2 | 15960
|  | Стенд ЭЛ01 (ФОЭ, совместно с ГН3) | 15720
|  | Стенд ЭЛ02 "Тиристоры" | 15000
|  | Стенд ТТ02 "Твердое тело 2" (ФОЭ, совместно с ГНх) | 19980
|  | Соединительный проводник * 20 шт. | 3600
|  | Фильтр сетевой | 480
2 | МУК-ФОЭ2 | Генератор напряжений ГН3 (для физических основ электроники) | 16980 | 206040
|  | Амперметр-вольтметр АВ1 * 2 шт. | 37920
|  | Генератор испытательных сигналов БЛ2 | 15960
|  | Стенд ЭЛ01 (ФОЭ, совместно с ГН3) | 15720
|  | Стенд ЭЛ02 "Тиристоры" | 15000
|  | Стенд ТТ02 "Твердое тело 2" (ФОЭ, совместно с ГНх) | 19980
|  | Соединительный проводник * 20 шт. | 3600
|  | Осциллограф Мегеон 15022 или аналог | 80400
|  | Фильтр сетевой | 480
3 | Дополнение | Стол лабораторный СЛ1 | 15000
Работы выполняемые на комплексе МУК-ФОЭ1 (с дополнительным осциллографом), МУК-ФОЭ2
1 | Металлический терморезистор
2 | Полупроводниковый терморезистор
3 | Исследование температурной зависимости параметров диода
4 | Исследование температурной зависимости параметров диода Шоттки
5 | Исследование температурной зависимости параметров стабилитронов
6 | Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов в схемах с общей базой
7 | Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов в схемах с общим эмиттером
8 | Малосигнальные параметры и усилительные свойства биполярных транзисторов
9 | Динамические свойства биполярных транзисторов
10 | Полевой транзистор с управляющим p-n переходом
11 | МДП-транзистор
12 | Исследование характеристик динистора
13 | Исследование характеристик тиристора
14 | Исследование характеристик симистора
15 | Исследование характеристик оптосимистора
16 | Логические элементы

## Электрорадиоматериалы
| Модульные учебные комплексы |  |  | На главную
Дисциплина: Электрорадиоматериалы
| Настольные комплексы |  | Цена с НДС | Итого с НДС
1 | МУК-РМ1 | Измеритель электропроводности ИЭП1 | 51960 | 346320
|  | Измерительная камера (ИК1-1-1-4) для измерения сопротивления (совместно с ИЭП1, медь, вольфрам) | 4020
|  | Измерительная камера (ИК1-1-2-3) для измерения сопротивления (совместно с ИЭП1, константан, нихром) | 4020
|  | Измерительная камера (ИК1-1-5-6) для измерения сопротивления (совместно с ИЭП1, германий, полупроводниковый терморезистор ММТ-1) | 4020
|  | Измерительная камера (ИК1-2-1) для измерения сопротивления гетинакса (совместно с ИЭП1) | 4020
|  | Измерительная камера (ИК1-2-2) для измерения сопротивления текстолита (совместно с ИЭП1) | 4020
|  | Измерительная камера (ИК1-2-3) для измерения сопротивления стеклотекстолита (совместно с ИЭП1) | 4020
|  | Измеритель индуктивности и ёмкости ЛСМ1 | 55980
|  | Измерительная камера (ИК1-3-1) для исследования диэлектрических свойств гетинакса (совместно с ЛСМ1) | 4020
|  | Измерительная камера (ИК1-3-2) для исследования диэлектрических свойств текстолита (совместно с ЛСМ1) | 4020
|  | Измерительная камера (ИК1-3-3) для исследования диэлектрических свойств стеклотекстолита (совместно с ЛСМ1) | 4020
|  | Измерительная камера (ИК1-4-1-3) для исследования магнитных свойств материалов (совместно с ЛСМ1) | 4020
|  | Измеритель статических характеристик ИСХ1 | 60000
|  | Стенд РМ01 "Петля гистерезиса ферромагнетика" | 13500
|  | Стенд РМ02 "Петля гистерезиса сегнетоэлектрика-2" (совместно с ИСХ1) | 16500
|  | Стенд ТТ03 "Твердое тело 3" (совместно с ИСХ1) | 18720
|  | Генератор напряжения высоковольтный ГНВ1 | 75000
|  | Измерительная камера ИК2-1 для определения пробойных напряжений воздуха с различной конфигурацией электродов (совместно с ГНВ1) | 13980
|  | Фильтр сетевой | 480
2 | Дополнение | Стол лабораторный СЛ1 | 15000
* - возможное расширение комплекса, с увеличением числа измерительных камер
Работы выполняемые на комплексе МУК-РМ1
1 | Исследование электропроводности металлов
2 | Исследование электропроводности полупроводниковых материалов
3 | Исследование электропроводности твердых диэлектриков
4 | Исследование электрической прочности диэлектриков
5 | Исследование диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках
6 | Исследование свойств сегнетоэлектриков
7 | Исследование основных свойств ферритов по петле гистерезиса
8 | Исследование температурной зависимости магнитной проницаемости феррита. Точка Кюри.
9 | исследование вольтамперных характеристик:
| а) | металлического образца
| б) | полупроводникового терморезистора
| в) | стабистора
| г) | диода Шоттки
| д) | полупроводникового диода
| е) | туннельного стабилитрона

## ОЭ
| Модульные учебные комплексы |  |  | На главную
Дисциплина: Основы электроники и схемотехники
| Настольные комплексы |  | Цена с НДС | Итого с НДС
1 | МУК-ОЭ1 | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960 | 93000
|  | Генератор напряжений ГН3 (для физических основ электроники) | 16980
|  | Стенд ОЭ01 "Источники питания" | 16500
|  | Стенд ОЭ02 "Усилители на биполярных транзисторах" | 16500
|  | Стенд ОЭ03 "Операционный усилитель" | 19980
|  | Соединительный проводник * 20 шт. | 3600
|  | Фильтр сетевой | 480
2 | МУК-ОЭ2 | Амперметр-вольтметр АВ1 | 18960 | 173400
|  | Генератор напряжений ГН3 (для физических основ электроники) | 16980
|  | Стенд ОЭ01 "Источники питания" | 16500
|  | Стенд ОЭ02 "Усилители на биполярных транзисторах" | 16500
|  | Стенд ОЭ03 "Операционный усилитель" | 19980
|  | Соединительный проводник * 20 шт. | 3600
|  | Осциллограф Мегеон 15022 или аналог | 80400
|  | Фильтр сетевой | 480
3 | Дополнение | Стол лабораторный СЛ1 | 15000
Работы выполняемые на комплексе МУК-ОЭ1 (ОЭ2)
1 | Схемы выпрямителей
2 | Схемы стабилизаторов напряжений
3 | Исследование усилителя класса А на биполярном транзисторе
4 | Исследование двухтактного усилителя класса В и АВ на биполярных транзисторах
5 | Схемы на операционном усилителе
| а | Параметры операционных усилителей (ОУ)
| б | Балансировка ОУ
| в | Неинвертирующий усилитель на ОУ
| г | Инвертирующий усилитель на ОУ
| д | Интегратор на ОУ
| е | Компаратор с гистерезисом на ОУ
| ж | Прецизионный выпрямитель на ОУ
| з | Мультивибратор на ОУ
| и | Генератор напряжения на ОУ
| к | Активный пиковый детектор на ОУ
| л | Усилитель переменного напряжения с большим входным напряжением, исключающим усиление напряжение смещения на ОУ
| м | Измерение сопротивлений с помощью ОУ
| н | Измерение э.д.с. термопары на ОУ

## Электрические машины
| Модульные учебные комплексы |  |  | На главную
Дисциплина: Электрические машины и основы электропривода
| Настольные комплексы |  | Цена с НДС | Итого с НДС
1 | МУК-ЭП1 | Блок питания асинхронного двигателя БПА1 | 63960 | 148440
|  | Блок питания двигателя постоянного тока БПП1 | 42000
|  | Машинный агрегат МА1-АП (двигатели: асинхронный, постоянного тока) | 42000
|  | Фильтр сетевой | 480
2 | МУК-ЭП2 | Блок питания асинхронного двигателя БПА1 | 63960 | 193440
|  | Блок питания двигателя постоянного тока БПП1 | 42000
|  | Машинный агрегат МА1-АП (двигатели: асинхронный, постоянного тока) | 42000
|  | Блок питания трансформатора БПТ1 | 45000
|  | Фильтр сетевой | 480
3 | Дополнение | Стол лабораторный СЛ1 | 15000
Работы выполняемые на комплексе МУК-ЭП1 (ЭП2)
1 | Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением
2 | Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением
3 | Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением
4 | Генератор постоянного тока с независимым возбуждением
5 | Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением
6 | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и соединением обмоток типа "Звезда"
7 | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и соединением обмоток типа "Треугольник"
8 | Изучение режима торможения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
9 | Изучение работы преобразователя частоты Mitsubishi FR-D720S
10 | Исследование однофазного трансформатора (ЭП2)

## РТС
| Модульные учебные комплексы |  |  | На главную
Дисциплина: Радиотехнические системы
| Настольные комплексы |  | Цена с НДС | Итого с НДС
1 | МУК-РТС1 | Блок БЛ3 «Измеритель временного положения импульсного сигнала» | 30000 | 97980
|  | Многоканальная система связи МСС1 | 30000
|  | Цифровой обнаружитель сигналов ЦОС1 | 37500
|  | Фильтр сетевой | 480
2 | МУК-РТС2 | Блок БЛ3 «Измеритель временного положения импульсного сигнала» | 30000 | 194400
|  | Многоканальная система связи МСС1 | 30000
|  | Цифровой обнаружитель сигналов ЦОС1 | 37500
|  | Генератор звуковых частот ЗГ1 | 16020
|  | Осциллограф Мегеон 15022 или аналог | 80400
|  | Фильтр сетевой | 480
3 | Дополнение | Стол лабораторный СЛ1 | 15000
Работы выполняемые на комплексе МУК-РТС
1 | Измерение временного положения импульсного сигнала
2 | Цифровой метод обнаружения сигналов
3 | Многоканальные системы связи